## buses
bus_id | name | vn_kv | geodata
0 | North | 115 | (102.13096901339338, 19.853338527993099)
1 | Central 1 | 115 | (102.61906183455005, 18.224047026630469)
2 | Central 2 | 115 | (105.23179399485926, 16.462312881196873)
3 | South | 115 | (104.74586224248701, 15.011618278657229)
4 | Thailand_north | 230 | (99.7556, 18.2942)
5 | Thailand_central1 | 230 | (102.8159, 17.3647)
6 | Thailand_central2 | 115 | (103.6520,16.0538)
7 | Thailand_south | 115 | (104.8473, 14)
8 | Vietnam | 230 | (108.0151, 13.9718)
9 | Cambodia | 115 | (105.9677, 13.5069)
10 | Myanmar | 115 | (100.3568, 21.1787)
11 | China | 115 | (100.2625, 22.0534)
12 | trafo_b0 | 230 | (102.13096901339338, 19.853338527993099)
13 | trafo_b1 | 230 | (102.61906183455005, 18.224047026630469)
14 | trafo_b3 | 230 | (104.74586224248701, 15.011618278657229)

## gen
gen_id | name | bus_id | p_mw
0 | North | 0 | 6873.6464
1 | Central 1 | 1 | 7843.4524
2 | Central 2 | 2 | 6273.2511
3 | South | 3 | 10782.5773

## loads
bus_id | name | vn_kv | population | demand_share | power_p_mw | power_q_mvar | power_s
0 | North | 115 | 1653872 | 0.25475 | 874.8859 | 423.7266 | 972.0954
1 | Central 1 | 115 | 1859275 | 0.28638 | 983.5426 | 476.3514 | 1092.8251
2 | Central 2 | 115 | 1635440 | 0.25191 | 865.1355 | 419.0043 | 961.2617
3 | South | 115 | 1343641 | 0.20696 | 710.776 | 344.2445 | 789.7511
4 | Thailand_north | 230 |  |  | 2250 | 1089.7247 | 2500
5 | Thailand_central1 | 230 |  |  | 2250 | 1089.7247 | 2500
6 | Thailand_central2 | 115 |  |  | 2250 | 1089.7247 | 2500
7 | Thailand_south | 115 |  |  | 2250 | 1089.7247 | 2500
8 | Vietnam | 230 |  |  | 5000 | 2421.6105 | 5555.5556
9 | Cambodia | 115 |  |  | 1500 | 726.4832 | 1666.6667
10 | Myanmar | 115 |  |  | 400 | 193.7288 | 444.4444
11 | China | 115 |  |  | 2000 | 968.6442 | 2222.2222

## lines
from_bus | to_bus | length_km | cable_type | bundle_no | Dm | A | Rb | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | cables | voltage | location
0 | 1 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 20 | 3 | 115 | overhead
1 | 2 | 370 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
2 | 3 | 150 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
12 | 4 | 310 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 15 | 3 | 230 | overhead
13 | 5 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 20 | 3 | 230 | overhead
2 | 6 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
3 | 7 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
0 | 10 | 90 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
0 | 11 | 50 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 20 | 3 | 115 | overhead
14 | 8 | 70 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 30 | 3 | 230 | overhead
3 | 9 | 95 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 20 | 3 | 115 | overhead
3 | 7 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
3 | 7 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
2 | 6 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
2 | 6 | 200 | Thrasher | 2 | 12 | 1711.4 | 0.095346 | 0.01 | 0.01 | 1e-09 | 10 | 3 | 115 | overhead
use this to switch between cable types
cable used: |  | Cable type | Area | Resistance at 25 | Inductance | Capacitance | max_i_ka
page 4, Condor from :https://www.elandcables.com/media/38193/acsr-astm-b-aluminium-conductor-steel-reinforced.pdf | OVERHEAD | Peacock | 306.1 | 0.09547 | N/A | 1e-09 | 0.83
|  | Merlin | 170.2 | 0.1717 | N/A | 1e-09 | 0.56
|  | Thrasher | 1711.4 | 0.02838 | N/A | 1 | 1.875
https://www.elandcables.com/media/38193/acsr-astm-b-aluminium-conductor-steel-reinforced.pdf

## trafos
| bus location | V_in | V_out | P_mw
Thailand_north | 0 | 115 | 230 | 2250
Thailand_central1 | 1 | 115 | 230 | 2250
Vietnam | 3 | 115 | 230 | 5000